TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG

TCXD 195:1997

NHÀ CAO TẦNG- THIẾT KẾ CỌC KHOAN NHỒI
High rise building - Design of bored piles

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế cọc nhồi, thi công bằng phương pháp khoan tạo lỗ và đổ bê tông tại chỗ.

2. Yêu cầu chung

2.1. Tính toán sức chịu tải của cọc phải được thực hiện theo trạng thái giới hạn của hai nhóm:

a) Nhóm thứ nhất:

- Về độ bền của kết cấu cọc;

- Về sức chịu tải của đất nền;

- Về ổn định của đất nền quanh cọc khi cọc chịu tải trọng ngang b) Nhóm thứ hai:

- Về độ lún của nền móng cọc do tải trọng thẳng đứng gây ra;

- Về chuyển vị của cọc (hướng thẳng đứng, nằm ngang và góc xoay của đầu cọc) cùng với đất nền do tác dụng của tải trọng thẳng đứng, tải trọng ngang và mômen;

- Về hình thành và mở rộng vết nứt trong các cấu kiện bê tông cốt thép của móng cọc.

- Đối với công trình xây chen, cần xét đến những yếu tố có ảnh hưởng bất lợi đến người và các công trình ở khu vực lân cận và dự kiến những biện pháp xử lí thích hợp.

3. Dự tính sức chịu tải của cọc

3.1. Vấn đề chung

a) Sức chịu tải của cọc được dự tính dựa trên kết quả thí nghiệm mẫu đất trong phòng hoặc từ kết quả khảo sát bằng thiết bị thí nghịêm hiện trường.

b) Sức chịu tải của cọc bao gồm 2 thành phần: ma sát bên và sức chống dưới mũi cọc:

Qu = Qs + Qp	(1a)

Qu = Asfs +Apqp (1b) 	(1b)

Trong đó:

Qu - Sức chịu tải cực hạn của cọc;

Qs - Sức chịu tải cực hạn do ma sát bên;

Qp - Sức chịu tải cực hạn do mũi cọc;

fs- Ma sát bên đơn vị giữa cọc và đất;

qp- Cường độ chịu tải của đắt ở mũi cọc;

As- Diện tích của mặt bên cọc;

Ap- Diện tích mũi cọc.

c) Sức chịu tải cho phép của cọc tính theo công thức:

(2a)

(2b)

Trong đó:

FSs, FSp và FS là hệ số an toàn. Giá trị của FSs FSp hoặc FS được lựa chọn tuỳ theo phương pháp tính.

3.2. Đánh giá sức chịu tải của cọc từ kết quả thí nghiệm trong phòng

a) Ma sát trên đơn vị diện tích mặt bên của cọc, fs, tính theo công thức:

fs=ca+ δv Ks tana	(3)

Trong đó:

ca- Lực dính giữa cọc và đất;

δv - ứng suất theo phương thang đứng do tải trọng của cột đất;

Ks - Hệ số áp lực ngang trong đất;

a - Góc ma sát giữa cọc và đất nền.

b) Cường độ chịu tải của đất ở mũi cọc, qp, tính theo Công thức:

qp = cNc + δvp Nq + γdNγ	(4)

Trong đó

δvp - ứng suất theo phương thẳng đứng tại độ sâu mũi cọc;

γ - Trọng lượng thể tích của đất nền;

Ap- Diện tích mũi cọc;

d- Đường kính tiết diện cọc;

Nc, Nq, Nγ- Hệ số sức chịu tải phụ thuộc chủ yếu vào góc ma sát trong M của đất và hình dạng mũi cọc.

Chú thích: Một số phương pháp tính toán pq và fs trong một số điều kiện thường gặp được trình bày trong mục 3.2.1 và 3.32.2

3.2.1. Sức chịu tải của cọc trong đất dính

a) Sức chịu tải của mũi cọc trong đất dính được tính theo công thức:

qp = Nc cu	(5)

Trong đó:

cu- Sức chống cắt không thoát nước của đất nền, xác định theo kết quả thí nghiệm trong phòng hoặc thí nghịêm cắt cánh tại hiện trường;

Nc- Hệ số sức chịu tải, lấy bằng 6,0.

b) Ma sát bên cọc trong đất dính tính theo công thức:

fs = α cu	(6)

Trong đó:

α - Hệ số không thứ nguyên, lấy bằng 0,3 ÷ 0,45 cho sét dẻo cứng và bằng 0,6 ÷ 0,8 cho sét dẻo mềm;

Chú thích: Trị giới hạn của fs trong đất dính lấy bằng 1kg/cm2.

c) Hệ số an toàn khi sử dụng phương pháp nêu trong mục này lấy bằng;

FS = 2,5 ÷ 3,0

FSs = 2,0 ÷ 2,5

FSb 2,5 ÷ 3,0

3.2.2. Sức chịu tải của cọc trong đất rời

a) Sức chịu tải của mũi cọc trong đất rời được xác định theo công thức:

qp = δv Nq	(7)

Trong đó:

qp – Cường độ chịu tải của đất dưới mũi cọc;

δv - ứng suất hữu hiệu theo phương thẳng đứng tại độ sâu mũi cọc;

Nq- Hệ số sức chịu tải của cọc, xác định theo hình 1.

Chú thích: Giá trị của trong hình 1 lấy bằng  = 1 – 30 trong đó 1 là góc ma sát trong của đất nền trước khi thi công cọc.

b) Ma sát bên của cọc trong đất rời được tính bằng:

fs = Ksδv tan a	(8)

Trong đó:

Ks- Hệ số áp lực ngang trong đất;

δv - ứng suất hữu hiệu tại độ sâu tính toán ma sát bên;

a- Góc ma sát giữa đất nền và mặt bên cọc.

c) Giá trị của Kstan a - xác định theo hình 3.

Chú thích: Giá trị của trong hình 2 lấy bằng  = 1 - 30 trong đó ‘1 là góc ma sát trong của đất nền trước khi thi công cọc.

d) Cường độ chịu tải của đất dưới mũi cọc, qp, và ma sát bên của cọc, fs trong đất rời ở những độ sâu lớn hơn độ sâu tới hạn zc được lấy bằng các giá trị tương ứng ở độ sâu tới hạn:

fs (z > zc) = fs (z = zc)

qp (z> zc) = qp (z = zc)

Chú thích: Độ sâu tới hạn xác định theo góc ma sát trong của đất nền (hình 2).

e) Hệ số an toàn khi sử đụng phương pháp nêu trong mục này có thể lấy bằng

FS = 2,5 ÷ 3,0

FSs = 2,0 ÷ 2,5

FSb = 2,0 ÷ 3,0

3.3. Đánh giá sức chịu tải của cọc theo kết quả xuyên tĩnh

3.3.1. Sức chịu tải của cọc trong đất dính

a) Tương quan giữa sức chống cắt không thoát nước của và sức chống xuyên qc là:

cu = qc / 15	(9)

Với giá trị của cu xác định từ tương quan trên, sức chịu tải của cọc được tính toán theo phơng pháp trình bày trong mục 3.2.1.

b) Hệ số an toàn khi sử dụng phương pháp nêu trong mục này có thể lấy bằng:

FS = 2,0 ÷ 3.0

FSs = l,5 ÷ 2,0

FSb = 2,0 ÷ 3,0

3.3.2. Sức chịu tải của cọc trong đất rời

a) Ma sát đơn vị tác dụng lên mặt bên cọc, fs kg/m2, được dự tính từ sức chống xuyên đầu mũi, qc dưới dạng:

fs = ns qc	(10)

Trong đó: ns là hệ số tương quan thực nghiệm, xác định theo bảng 1.

Bảng 1 - Hệ số ns

| Loại đất | Sức chống xuyên qc(kg/cm2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 100 | 200 |
| Cát sỏi | 0,0125 | 0,008 | 0,0055 |
| Cát thô, cát trung | 0,01 | 0,006 | 0,0043 |
| Cát mịn | 0,007 | 0,005 | 0,003 |

b) Cường độ chịu tải của đất dưới mũi cọc qp được tính từ sức chống xuyên đầu mũi qc theo tương quan:

qp = np qc	(11)

Trong đó: np là hệ số tương quan được xác định theo bảng 2

Bảng 2 - Hệ số np

| Loại đất | Sức chống xuyên qc (kg/cm2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| Cát sỏi | 0,08 | 0,65 | 0,54 | 0,45 | 0,35 | 0,3 |
| Cát hạt thô, cát hạt trung | 0,70 | 0,55 | 0,45 | 0,36 | 0,27 | 0,23 |
| Cát mịn, bụi | 0,60 | 0,47 | 0,39 | 0,31 | 0,22 | 0,18 |

c) Hệ số an toàn khi sử dụng phương pháp nêu trong mục này có thể lấy bằng:

FS = 2,0 ÷ 3,0

FSs = 1,5 ÷ 2,0

FSb = 2,0 ÷ 3,0

3.4. Đánh giá sức chịu tải của cọc từ kết quả xuyên tiêu chuẩn (SPT)

Tuỳ theo điều kiện đất nền, sức chịu tải của cọc được tính theo các công thức nêu trong mục 3.4.1 hoặc 3.4.2.

3.4.1. Sức chịu tải của cọc trong đất rời.

a) Ma sát đơn vị tác dụng lên mặt bên cọc trong lớp đất có chỉ số xuyên tiêu chuẩn N được tính theo các tương quan:

* fs = 0,018N (kg/cm2) cho cọc trong cát thô, cát trung, không sử dụng dung dịch

fs = 0,03N +0,l (kg/cm2) cho cọc trong cát thô, cát trung, có sử dụng dung dịch bentonit.

b) Cường độ chịu tải của đất dưới mũi cọc được tính theo công thức:

* qp = K1N (kg/cm2) trong đó K1 là hệ số lấy theo bảng 3

Bảng 3 - Hệ số K1

| Loại đất | K1 | Trị giới hạn của qc (kg/cm2) |
| --- | --- | --- |
| Cát sỏi Cát hạt thô, cát hạt trung Cát mịn, bụi | 1,40 1,10 0,80 | 70 55 40 |

c) Hệ số an toàn khi sử dụng phương pháp nêu trong mục này có thể lấy bằng:

FS = 2,5 ÷ 3,0

FSs = 2,0 ÷ 2,5

FSb = 2,5 ÷ 3,0

3.4.2. Sức chịu tải cho phép của cọc, Qa tấn, trong nền gồm các lớp đất dính và đất rời tính theo công thức:

(12)

Trong đó:

N - Chỉ số xuyên tiêu chuẩn của đất;

N - Chỉ số xuyên tiêu chuẩn trung bình của đất trong khoảng 1d dưới mũi cọc và 1d dưới mũi cọc. Nếu N > 60, khi tính toán N lấy N = 60; nếu N >50 thì trong công thức (12) lấy N = 50;

Nc - Giá trị trung bình của chỉ số xuyên tiêu chuẩn trong lớp đất rời;

Ns - Giá trị trung bình của chỉ số xuyên tiêu chuẩn trong lớp đất dính;

Ap - Diện tích tiết diện mũi cọc, m2;

Ls - Chiều dài phần thân cọc nằm trong lớp đất dính, m;

Lc - Chiều dài phần thân cọc nằm trong lớp tất rời, m;

Ω- Chu vi tiết diện cọc, m;

Wp - Hiệu số giữa trọng lượng cọc và trọng lượng của trụ đất nền do cọc thay thế, tấn.

4. Sức chịu tải của cọc theo vật liệu

a) Cọc được thiết kế như cấu kiện chịu nén đúng tâm.

b) Các chỉ tiêu tính toán của vật liệu và các yêu cầu về cấu tạo được lấy phù hợp với 'Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép kết hợp với các hệ số xét đến điều kiện thi công được quy định trong Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc hiện hành.

c) Sức chịu tải của vật liệu cọc, P, tính theo công thức

P= Ru A + Ran Fa	(13)

Trong đó:

Ru - Cường độ tính toán của bêtông cọc nhồi, xác định như sau:

Đối với cọc đổ bê tông dưới nước hoặc dung dịch sét, Ru = R/4,5 nhưng không lớn hơn 60kg/cm2;

Đối với cọc đổ bê tông trong lỗ khoan khô, Ru = R/4,0 nhưng không lớn hơn 70kg/m2

R - Mác thiết kế của bê tông cọc, kg/cm2;

Fb - Diện tích tiết diện cọc

Fa - Diện tích tiết diện cốt thép dọc trục;

Ran - Cường độ như toán của cốt thép, xác định như sau:

- Đối với thép nhỏ hơn Φ28mm, Ran = Rc /1,5 nhưng không lớn hơn 2200kg/cm2;

- Đối với thép lớn hơn Φ28mm, Ran = Rc /1,5 nhưng không lớn hơn 2000kg/cm2

Rc - Giới hạn chảy của cốt thép, kg/cm2

Chú thích: Nên lựa chọn chiều sâu hạ cọc sao cho sức chịu tải của vật liệu cọc tương đương với sức chịu tải tính theo điều kiện đất nền.

5. Dự tính độ lún của công trình

5.1. Vấn đề chung

a) Độ lún của công trình khi thiết kế sơ bộ có thể được tính theo công thức thực nghiệm (điều 5.2.);

b) Trong thiết kế kĩ thuật độ lún công trình được dự tính bằng phương pháp bản tương đương (điều 5.3).

5.2. Phương pháp thực nghiệm

a) Độ lún của cọc đơn, p, m, với mũi cọc tựa vào lớp đất có sức chịu tải cao có thể dự tính theo công thức thực nghiệm:

(14)

Trong đó:

d- Đường kính cọc, m;

α- Hệ số, phụ thuộc vào quy luật phân bố ma sát bên ở cấp tải trọng thiết kế (hình 4);

qap- Tải trọng truyền đến mũi cọc ở tải trọng thiết kế, tấn;

qas - Ma sát bên cọc ở tải trọng thiết kế, tấn;

L- Chiều dài cọc, m;

A- Diện tích tiết diện của cọc, t/m2;

Ep - môđun đàn hồi của vật liệu cọc, t/m2.

b) Độ lún của nhóm cọc, UG được như theo công thức thực nghiệm:

pG =αG. p	(15)

Trong đó:

αG - Hệ s lấy to bảng 4;

p Độ lún của cọc đơn, tính theo công thức 14.

Bảng 4- Hệ số αG

| B/d | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αG | 1 | 3,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12 |

Chú thích: B là bề rộng của nhóm cọc

5.3. Phương pháp móng tương đương

a) Kích thước và độ sâu bản móng tương đương xác định theo hình 5. b) Độ lún của móng tính theo công thức:

pG = per + Pe	(16)

Trong đó:

per - Độ lún của đất phía dưới bản tương đương;

pr - Độ lún đàn hồi của cọc phía trên bản tương đương (giả thiết móng cọc dài cao).

c) Độ lún per được tính theo công thức;

(17)

Trong đó

εi - Biến dạng tương đối của lớp phân tố i;

hi- Chiều dày của lớp phân tố i;

F0 - Hệ số điều chỉnh độ sâu đặt móng, xác định theo hình 6.